什么是医疗器械？

直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品，包括所需要的计算机软件。
医疗器械的使用旨在达到下列预期目的：
　　1．对疾病的预防、诊断、治疗、监护、缓解。
　　2．对损伤或者残疾的诊断、治疗、监护、缓解、补偿。
　　3．对解剖或者生理过程的研究、替代、调节或者支持。
　　4．对生命的支持或者维持。
　　5．妊娠控制。
　　6．通过对来自人体的样本进行检查，为医疗或者诊断目的提供信息。

什么是医疗器械使用单位？

使用医疗器械为他人提供医疗等技术服务的机构，包括取得医疗机构执业许可证的医疗机构、取得计划生育技术服务机构执业许可证的计划生育技术服务机构以及依法不需要取得医疗机构执业许可证的血站、单采血浆站、康复辅助器具适配机构等。

《医疗器械召回管理办法（试行）》的内容是什么？

医疗器械生产企业按照规定的程序对其已上市销售存在缺陷的某一类别、型号或者批次的产品，采取警示、检查、修理、重新标签、修改并完善说明书、软件升级、替换、收回、销毁等方式消除缺陷的行为。

《医疗器械注册管理办法》的内容是什么？

医疗器械注册是食品药品监督管理部门根据医疗器械注册申请人的申请，依照法定程序，对其拟上市医疗器械的安全性、有效性研究及其结果进行系统评价，以决定是否同意其申请的过程。

医疗器械产品的说明书适用范围应与该产品在其《制造认可表》或《产品注册登记表》中的相应内容一致。

医疗器械分类标准和方法是什么？

第一类是风险程度低，实行常规管理。如：外科用手术器械（刀、剪、钳、镊、钩）、刮痧板、医用X光胶片、手术衣、手术帽、检查手套、纱布、绷带、引流袋等。

第二类是中度风险，需要严格控制管理。如医用缝合针、血压计、体温计、心电图机、脑电图机、显微镜、针灸针、生化分析系统、助听器、超声消毒设备、不可吸收缝合线等。

第三类是较高风险、需要采取特别措施严格控制管理。如：植入式心脏起搏器、角膜接触镜、人工晶体、超声肿瘤聚焦刀、血液透析装置、植入器材、血管支架、综合麻醉机、齿科植入材料、医用可吸收缝合线、血管内导管等。

医疗器械产品如何管理？

第一类实行产品备案管理，第二类、第三类医疗器械实行产品注册管理。

第一类需向所在地设区市级人民政府食品药品监督管理部门提交备案资料。

第二类需向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门提交注册申请资料。

第三类需向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料。

医疗器械经营需具备什么资格？

从事医疗器械经营活动，应当有与经营规模和经营范围相适应的经营场所和贮存条件以及与经营的医疗器械相适应的质量管理制度和质量管理机构或者人员。

从事第二类医疗器械经营的，由经营企业向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门备案并提交证明资料。

从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门申请经营许可并提交证明资料。

医疗器械生产企业销售本企业生产的医疗器械，不需办理经营许可或备案。

医疗器械产品网上销售要遵守哪些法律规定？

网上销售医疗器械，应遵守《互联网药品信息服务管理办法》。

① 取得《互联网药品信息服务资格证书》，有效期为5年。

- ② 不得发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息。

- 医疗器械召回是怎样分类的？

- 一级召回，使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的。
　　二级召回，使用该医疗器械可能或已经引起暂时的或者可逆的健康危害的。
　　三级召回，使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。

- 医疗器械的损害赔偿该如何进行？

- 召回的医疗器械给患者造成损害，患者可以向生产企业请求赔偿，也可以向医疗器械经营企业、使用单位请求赔偿。患者向医疗器械经营企业、使用单位请求赔偿的，医疗器械经营企业、使用单位赔偿后有权向负有责任的生产企业追偿。

- 家用医疗器械主要有哪些？

- “家保类”医疗器械都必须有医疗器械产品注册证。

- 家用治疗仪器：远红外线治疗仪、磁疗仪、理疗仪、中频治疗仪等。

- 家用检测器械：血压检测仪、血糖检测仪、电子体温表、听诊器等。

- 家用医疗康复器具：家用制氧机、颈椎腰椎牵引器、防压疮床垫、矫形器等。

无菌医疗器械有哪些特点及要求？

无菌医疗器械是指产品上没有存活的微生物，是医疗器械制造企业以无菌状态提供的医疗器械产品，是医疗机构、公众不需要进行灭菌而直接使用的无菌医疗器械产品。灭菌是用物理和化学的方法杀灭一切活的微生物（包括病原微生物和非病原微生物、繁殖型或芽孢型微生物）。

无菌医疗器械的无菌不是绝对的，只是把微生物存活概率减少到最低限度。当前无菌医疗器械的灭菌概率标准规定为10-6，即百万分之一。

医疗器械常见的灭菌方法有湿热灭菌、辐射灭菌、环氧乙烷灭菌等。

常用体温计的种类有哪些？

玻璃体温计是最常见的体温计，它可使随体温升高的水银柱保持原有位置，便于使用者随时观测。
　　电子式体温计利用某些物质的物理参数（如电阻、电压、电流等）与环境温度之间存在的确定关系，将体温以数字的形式显示出来。
　　红外线体温计通过测量耳朵鼓膜或额头的辐射温度，非接触性地实现对人体温度的测量。

血压计分类和特点是什么？

水银（汞）柱血压计优点是：耐用，测量血压值稳定，较精确；缺点是：完全依赖人的主观性，重复性差，准确度依赖临床医师的经验，外界噪声干扰对“柯氏音”的识别，携带不便。
　　电子血压计优点是：不需要掌握柯氏音听诊术，小巧轻便，使用简便易掌握，噪声小，无水银外漏，适合家庭自测或出差旅途中测量，灵敏度高；缺点是：抗干扰性较差，容易受受检者的体位、上臂位置和袖带缠扎部位等因素的影响。
　　气压表式血压计优点是：体积小、没有液体、便于携带，无水银外漏问题，缺点是：必须定期与汞柱血压计进行校准，否则难以保证测压数据始终准确，通常读数偏低。